Инструкция по монтажу решетки защитной LB.

Последовательность монтажа:

- Просверлить на установочной поверхности четыре отверстия диаметром 10 мм по бокам от отверстий для крепления светильника LB, как показано на рисунке.

- Забить в полученные отверстия дюбели.

- Закрепить светильник LB на установочной поверхности.

- Распаковать решетку и прикрутить ее шурупами.

Комплект поставки:

Решетка защитная – 1 шт.;

Дюбель – 4 шт.;

Шуруп – 4 шт.;

Упаковка – 1 шт.

| Решетка LB | 250 | 400 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 385 | 450 |
| D2 | 410 | 470 |
| L | 320 | 370 |
| W | 354 | 420 |
| H | 230 | 250 |