1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильники для компактных металлогалогенных ламп  (далее светильники) предназначены для создания как заливающего, так и акцентирующего освещения. В светильниках используются компактные металлогалогенные лампы  типа: CDM-TD (CDM-T для светильника TL20WMH-02),  MHN(W)-TD «PHILIPS» или аналогичные.

1.2. Светильники соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99

1.3. Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ категории размещений 4 по

ГОСТ 15150, но для работы при температуре от +5 до +36°С и относительной влажности не более 80% при температуре +25° С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением

220± 10%. В, частоты  50 Гц.

2.2.Основные параметры и характеристики:

| Артикул | Модификация |  |  | Установочный диаметр, мм. | Габаритные размеры, мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1х35W | 1х70W | 1х150W |  |  |
| TL08WMH-02 |  | + | + | Ø200 | Ø225xH140 |
| TL08WMH-03 |  | + | + | Ø200 | Ø225xH140 |
| TL08WMH-12 |  | + | + | Ø210 | Ø230xH120 |
| TL08WMH-13 |  | + | + | Ø210 | Ø230xH120 |
| TL20WMH-01 |  | + | + | L217xW124 | L229xW143xH135 |
| TL20WMH-02 | + | + |  | Ø160 | Ø180xH140 |
| TL30WMH-01 |  | + |  | Ø135 | Ø150xH125 |

* Конкретное обозначение светильника и мощность ламп указана на упаковке и этикетке.

2.3. Степень защиты от воздействий окружающей

среды  по  ГОСТ 14254.         			          -IP20.

2.4.Группа условий эксплуатации в части

воздействий механических факторов

окружающей среды по ГОСТ 17516 			           -М1

2.6. Масса, не более, кг                                                                    -2,5

2.7.Срок службы светильника, не менее, лет                                 -10

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА

3.1. В комплект поставки входят:

- Корпус светильника с установленной комплектацией  - 1 шт.

- Декоративное стекло и отражатель -1 шт.

- Коробка картонная -1 шт.

- Паспорт -1 шт.

- Упаковочный пакет -1 шт.

- Пружины крепления к потолку-2 шт.

- Электронный ПРА-1 шт.

Компактная металлогалогенная лампа  в комплект поставки не входит.

4.  ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Установку, чистку светильника и его ремонт производить только при отключенной электросети.

4.2. Запрещается применять лампы  других номинальных  характеристик,  кроме указанных в п.п. 1.1., 2.2. Допускается применение ламп других фирм-производителей с аналогичными характеристиками.

4.3.ВНИМАНИЕ! В светильнике используется высокое напряжение.

5. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

5.1. Светильник состоит  из следующих основных частей:

1. Корпус светильника с установленной комплектацией.

2.Электронный ПРА.

3.Зеркальный отражатель и декоративное матовое/мозаичное стекло   для светильников

TL08WMH-02/03, TL08WMH-12/13, TL30WMH-01 .

Зеркальный отражатель и декоративное поворачивающееся на угол 45° мозаичное стекло   для  светильников TL20WMH-01, TL20WMH-02.

4.Пружины крепления светильника к потолку.

# Схема электрическая светильника.

EL - Компактная металлогалогенная лампа.

EL – Электронный ПРА.

XS – Колодка высоковольтная.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6.2. Светильники после длительного транспортирования и/или хранения перед установкой необходимо выдержать в отапливаемом помещении при температуре +15…20°С не менее 24 часов.

6.3. После распаковки светильника необходимо извлечь из корпуса  декоративное стекло  и снять отражатель, отвернув декоративную гайку. Для светильников TL20WMH-01, TL20WMH-02, TL30WMH-01 достаточно извлечь из корпуса  декоративное стекло.

6.4. Присоединить провода идущие из высоковольтной колодки к клемным колодкам электронного ПРА согласно схеме электрической светильника. Высоковольтные провода, подключаемые к клеммам должны иметь длину не более 200 мм.

6.5. Присоединить  питающие сетевые провода (сечение не менее указанного на корпусе электронного ПРА) к клеммной колодке электронного ПРА. Подключение заземляющего провода обязательно. Подключение светильника к электрической сети производить только при обесточенной сети. Установить светильник, в отверстие  потолка, зафиксировав его пружинами. Допускается располагать электронный  ПРА на опорной поверхности рядом со светильником.

Не допускается устанавливать светильник в замкнутые ниши.

(свободное пространство вокруг светильника должно составлять не менее 250 мм.)

6.6. Установить  лампу по мощности соответствующую указанному на упаковке или этикетке.

6.7.Установить Декоративное стекло и отражатель на место.

6.8. При загрязнении светильника его декоративное стекло и  отражатель протираются сухой мягкой тканью.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1. Светильник признан годным к эксплуатации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с даты продажи (но не более 24 месяцев со дня выпуска) при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

8.2. Претензии по механическим повреждениям изделий  при соответствии упаковки требованиям стандарта не принимаются.

8.3. Претензии за дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.

8.4. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу: 601650, г. Александров, Владимирская обл., ул. Гагарина д.2,

ООО «АЭТЗ «Рекорд», тел. (09244) 6-34-13.

8.5. Выход из строя изделий с установленным сроком службы (лампы)  браком не являются.

## СВЕТИЛЬНИК

## для компактных

## металлогалогенных ламп

## TECHNOLUX®

(ГВО-31)